|  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к Муниципальной целевой программе «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в Кавказском сельском поселении на 2007 – 2011 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия Комплексной программы модернизации и развития объектов МУП ТВК «Кавказский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Годы реализации |  |  |  |  | Годы реализации | Необходимые средства для реализации, тыс.руб. | Собственные средства предприятия, % | Средства муниципального бюджета, % | Средства сельского поселения, % | Средства краевого бюджета, % |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ТВК «Кавказский» |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт котлов №1, №2 на котельной №99, ремонт котлов №1 на котельной №2 | 0,0 | 0,0 | 1957,0 | 0,0 | 0,0 | 2009 | 1957,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
| 2 | Ремонт котла №99 котел №3 | 0,0 | 0,0 | 680,0 | 0,0 | 0,0 | 2009 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
| 3 | Ремонт ТС и ГВС подводящих к дому №8 по ул. 60 лет СССР | 0,0 | 0,0 | 371,2 | 0,0 | 0,0 | 2009 | 371,2 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
| 4 | Ремонт ТС и ГВС по ул. К.Маркса №186, пер. Октябрьский №7 | 0,0 | 0,0 | 892,3 | 0,0 | 0,0 | 2009 | 892,3,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
| 5 | Замена пластинчатых теплообменников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 2010 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
| 6 | Замена ТС по пер. 2-я Пятилетка от кинотеатра «Космос» до администрации Кавказского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,0 | 0,0 | 2010 | 188,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
| 7 | Ремонт напорного коллектора от ГКНС ул. Малиновского до пер. Чапаева | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1605,4 | 2011 | 1605,4 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
| 8 | Подготовка к осенне-зимнему периоду жилищного фонда 2011-2012г., в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1246,1 | 2011 | 1246,1 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
|  | - ремонт котельной №2; - ремонт котельной № 99; - ремонт тепловых сетей; - экспертиза дымовой трубы; - приобретение трансформатора зажигания, блока системы автоматики котлов, электрозапальника для котельной; -приобретение клапанов предохранительных, задвижек; -приобретение люков песчанополимерных бытовых тяжелых; -приобретение насосов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |