ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к конкурсной документации

для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,

расположенным по адресу:

ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР, д.1

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Кавказского сельского поселения Кавказского района ___________________О.Г.Мясищева «_____»_________________2013 года |
| --- | --- |

п е р е ч Е н Ь

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| № п/п |  |  |  |  | Периодичность |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | 6 раз в неделю | 10548,39 | 1,54 |
| # II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Подметание земельного участка в летний период |  | 6 раз в неделю |  | 9794,93 | 1,43 |
| 3. |  |  | Уборка мусора с газона, очистка урн |  | 3 раза в неделю |  | 958,95 | 0,14 |
| 4. |  |  | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | 6 раз в неделю |  | 890,45 | 0,13 |
| 5. |  |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов |  | 1 раз в неделю |  | 1438,42 | 0,21 |
| 6. |  |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  | по мере необходимости. Начало работ не позднее 2 часов после начала снегопада |  | 1986,39 | 0,29 |
| 7. |  |  | Вывоз твердых бытовых отходов |  | ежедневно |  | 1095,94 | 0,16 |
| # III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  | по мере необходимости в течение дня в отопительный период; в течение 3 дней в остальное время года | 68,50 | 0,01 |
| 9. |  |  | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей |  |  | 1 раз в год | 6986,60 | 1,02 |
| # IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправ-ностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  |  |  | проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1 раз в год. |  | 1917,89 | 0,28 |
|  |  |  |  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год |  | 958,95 | 0,14 |
| 11 | Аварийное обслуживание |  |  |  | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 8288,02 | 1,21 |
| 12 | Дератизация |  |  |  | 1раз в год |  | 479,48 | 0,07 |
| 13 | Дезинсекция |  |  |  | 1 раз в год |  | 479,48 | 0,07 |
| V. Капитальный ремонт общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  | единоразово |  | 43768,95 | 6,39 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 89661,34 | 13,09 |

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения                                                     И.В.Колосов