- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к конкурсной документации

для проведения открытого конкурса по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом,

расположенным по адресу: ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР, д.1

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Кавказского сельского поселения Кавказского района ___________________О.Г.Мясищева «_____»_________________2013 года |
| --- | --- |

- А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Россия, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР, дом № 1.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует.

3. Серия, тип постройки: индивидуальный.

4. Год постройки: 1982г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 20%

6. Степень фактического износа: 25%

7. Год последнего капитального ремонта: капитальный ремонт не проводился.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет.

9.  Количество этажей: 3 (три).

10. Наличие подвала: имеется.

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует.

12. Наличие мансарды: отсутствует.

13. Наличие мезонина: отсутствует.

14. Количество квартир: 18 шт.

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет.

18. Строительный объем: 5 083,00 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами и лестничными клетками: 942,20 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 570,80 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 0,0 кв.м;

г) помещений общего пользования (общая  площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 393,80 кв.м.

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 102,00 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров: нет.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): нет.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 972,00 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:09:0802023:242.

- II. Техническое состояние многоквартирного дома,

- включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный и сборный | Удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Крупнопанельные | Удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Бетонные | Удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Плиты железобетонные | Удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Плиты железобетонные | Удовлетворительное |
|  | подвальные | Плиты железобетонные | Удовлетворительное |
|  | (другое) | - |  |
| 5. | Крыша | Кровля шиферная | Удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные | Удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные, метало- пластиковые | Удовлетворительное |
|  | двери | Металлические | Удовлетворительное |
|  | (другое) | - |  |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка цементно-известковая, Оклейка обоями простыми | Удовлетворительное |
|  | наружная | - |  |
|  | (другое) | - |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Чугунные, с горячей водой | Удовлетворительное |
|  | электроплиты | - |  |
|  | телефонные сети и оборудование | Слаботочная проводка | Удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | - |  |
|  | сигнализация | - |  |
|  | мусоропровод | - |  |
|  | лифт | - |  |
|  | вентиляция | Пластиковые трубы | Удовлетворительное |
|  | (другое) | - |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | 220В | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Металлические и ПВХ трубы | Удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Металлические и ПВХ трубы | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | Чугунные и ПВХ трубы | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Металлические трубы | Удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Централизованное; металлические и ПВХ трубы | Удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | - |  |
|  | печи | - |  |
|  | калориферы | - |  |
|  | АГВ | - |  |
|  | (другое) | - |  |
| 11. | Крыльца | - |  |

- Заместитель главы

Кавказского сельского    поселения            _____________            И.В.Колосов